**UPITNIK O VODOSNABDIJEVANJU I SANITACIJI (WASH) U BOLNICAMA**

Puni naziv zdravstvene ustanove, mjesto:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba I tel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I VODOSNABDJEVANJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Napomena٭: |
| 1 | Da li je objekat priključen na gradski vodovodni sistem? | Da  | Ne1a |  |
| 1a | Da li je objekat priključen na neki drugi zaštićen vodovodni sistem koji se kontroliše(bunar, izvor…) | Da  | Ne |  |
| 2 | Da li je dostupno vodosnabdijevanje i kanalizacija u prostorijama objekta? | Da  | Ne |  |
| 3 | Da li je usluga vodosnabdijevanja dostupna u svakom trenutku i svim korisnicima ? | Da  | Ne |  |
| 4 | Da li postoje rezervoari za skladištenje čiste vode u objektu? | Da | Ne |  |
| 5 | Da li je količina skladištene vode dovoljna da zadovolji potrebe za 2 dana? | Da  | Ne |  |
| 6 | Da li se voda tretira prihvatljivim standardnim tehnologijama? | Da  | Ne |  |
| 7 | Da li se prati I održava rezidualni hlor u vodi u granicama 0,2-0,5mg/l? | Da  | Ne |  |
| 8 | Da li kvalitet vode prati nacionalne standarde?  | Da  | Ne |  |
| 9 | Da li postoji najmanje jedan tuš na 40 pacijenata i da li je funkcionalan i dostupan. | Da  | Ne |  |

**٭ Potrebno je obrazložiti ako je odgovor „Ne“ ili ako je uslov ispunjen djelimično.**

**II SANITACIJA I MEDICINSKI OTPAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Napomena٭: |
| 1 | Broj dostupnih toaleta za pacijente. |  |  |
| 1a | Da li su toaleti odvojeni za pacijente, osoblje I posjetioce | Da  | Ne | Npr.nisu odvojeni za sve tri kategorije |
| 1b | Da li su toaleti odvojeni za žene I muškarce | Da  | Ne |  |
| 1c | Da li postoji toalet za osobe sa posebnim potrebama? | Da  | Ne |  |
| 2 | Da li postoji mjesto sa tekućom vodom za higijenu ruku u krugu od 5 m od toaleta? |  |  |  |
| 3 | Da li postoji dostupno mjesto za higijenu ruku u toaletu? | Da  | Ne |  |
| 4 | Da li se svakodnevno vodi evidencija o čišćenju toaleta? | Da  | Ne |  |
| 5 | Da li je objekat priključen na gradsku kanalizaciju ili higijensku septičku jamu? | Da  | Ne |  |
| 6 | Da li je regulisan odvod atmosferske vode u krugu objekta? | Da  | Ne |  |
| 7 | Da li su toaleti dovoljno osvjetljeni? | Da  | Ne |  |
| 8 | Da li se vrši razdvajanje otpada (komunalni, oštri, infektivni..) | Da  | Ne |  |
| 9 | Da li se bezbjedno zbrinjava infektivni otpad? | Da  | Ne |  |
| 10 |  Da li se bezbjedno tretira oštri otpad? | Da  | Ne |  |
| 11 | Da li se infektivni otpad adekvatno čuva prije zbrinjavanja? | Da  | Ne |  |
| 12 | Da li se pato-anatomski otpad adekvatno čuva prije zbrinjavanja? | Da  | Ne |  |
| 13 | Da li osoblje koje je zaduženo za tretman i odlaganje otpada ima odgovarajuću zaštitnu opremu? | Da  | Ne |  |

**\*Potrebno je obrazložiti ako je odgovor „Ne“ ili ako je uslov ispunjen djelimično.**

**III HIGIJENA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Napomena٭: |
| 1 | Da li je dostupno higijensko pranje ruku na svim potrebnim mjestima? | Da | Ne |  |
| 2 | Da li su materijali za promociju higijene ruku su vidljivi na svim mjestima za pranje ruku? | Da | Ne |  |
| 3 | Da li je pribor za higijenu ruku dostupan na svim mjestima za pranje ruku (sapun,ubrus,dezinficijens)? | Da | Ne |  |
| 4 | Da li je pribor za higijenu ruku dostupan na mjestima gdje nastaje otpad? | Da | Ne |  |
| 5 | Da li su radne i zidne površine čiste? | Da | Ne |  |
| 6 | Da li radnici na održavanju čistoće i odlaganja otpada imaju najmanje dva para čistih rukavica, radni kombinezon i adekvatnu obuću? | Da | Ne |  |
| 7 | Da li su radnici na održavanju čistoće obučeni za pravilan i bezbjedan rad? | Da | Ne |  |
| 8 | Da li postoje protokoli/pisane procedure za čišćenje/održavanje higijene objekta? | Da | Ne |  |

**\*Potrebno je obrazložiti ako je odgovor „Ne“ ili ako je uslov ispunjen djelimično**.

 **Potpis ovlaštene osobe:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**